## Planilha Desonerada
REFORMA EM SALAS, GABINETES E COPAS DO EDF. DOM HELDER
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7235.49
1.1 | Demolição de parede de Gesso acartonado, inclusive corte e retirada de rodapé e roda-teto | m2 | 91 | 25.13 | 2286.83
1.2 | Retirada de porta com separação de ferragens para possível reaproveitamento | m2 | 5 | 8.64 | 43.2
1.3 | Retirada de perfis de alumínio (rodapé / roda teto) | m | 140 | 2.53 | 354.2
1.4 | Retirada de placas de granito de piso (40x40) | m2 | 8 | 26.21 | 209.68
1.5 | Retirada de luminária | und | 18 | 26.51 | 477.18
1.6 | Retirada de tomada/interruptor | und | 9 | 13.22 | 118.98
1.7 | Retirada de sonofletor | und | 11 | 13.22 | 145.42
1.8 | Locação de caçamba estacionária para remoção de entulhos | und. | 12 | 300 | 3600
2 | PAREDES |  |  |  |  | 50894.41
2.1 | Construção de parede dupla em gesso acartonado (90 mm), com isolamento acústico de lã de rocha/vidro, revestida em ambas as faces com formica de 13mm de espessura nas cores e padrões existentes no TCE | m2 | 136 | 312 | 42432
2.2 | Fornecimento e aplicação de perfis de alumínio para piso e teto, de acordo com o padrão do TCE | m | 209 | 40.49 | 8462.41
3 | TETO |  |  |  |  | 5348.7
3.1 | Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m espessura: 12,5 mm | m2 | 90 | 37.19 | 3347.1
3.2 | Reestruturação de forro de gesso ( montantes, traves e tirantes) sem fornecimento de gesso | m2 | 60 | 33.36 | 2001.6
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 11872.31
4.1 | Fornecimento e assentamento de piso em placas de granito, conforme padrão existente, em placas de 40x40cm | m2 | 8 | 519.69 | 4157.52
4.2 | Fechamento de aberturas com gesso acartonado, em parede de gesso (portas, interruptores, etc) | m2 | 24 | 7.34 | 176.16
4.3 | Fornecimento e aplicação de fita de borracha para isolamento nos perfís de alumínio, conforme padrão existente no edifício Dom Helder | m | 209 | 19.66 | 4108.94
4.4 | Fornecimento e aplicação de perfil de borracha esponjosa para acabamento em grades de porta, conforme especificação do produto | m | 209 | 16.41 | 3429.69
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 16999.3
5.1 | Remanejamento de ponto elétrico (com reaproveitamento) | pt | 18 | 40.7 | 732.6
5.2 | Instalação de evaporadora no padrão existente para 10.000 btus, inclusive conexões e ligação a rede existente | pt | 3 | 4286.52 | 12859.56
5.3 | Remanejamento de interruptor (iluminação ou som) (com reaproveitamento) | pt | 4 | 51.54 | 206.16
5.4 | Remanejamento de ponto de sonofletor (com reaproveitamento) | pt | 11 | 40.7 | 447.7
5.5 | Remanejamento de luminária (com reaproveitamento) | pt | 18 | 20.72 | 372.96
5.6 | Fornecimento e instalação de ponto de interruptor, com caixa, fiação, interruptor e tampa, inclusive embutimento e fechamentos até o ponto de luz | pt | 4 | 36.78 | 147.12
5.7 | Fornecimento e instalação de luminária de embutir, no padrão existente do Edifício Dom Helder, inclusive ligação a rede existente com todo material que compõe a luminária (lâmpadas, reatores, starters, etc. | pt | 8 | 279.15 | 2233.2
6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  |  | 113244.45
6.1 | Reinstalação de porta em madeira, retirada, com fornecimento de nova grade, em local definido em projeto arquitetônico | und. | 11 | 218.14 | 2399.54
6.2 | Porta de madeira revestida com ferragens, instalação e grade de porta, nos locais indicados em projeto (giro), conforme padrão existente no TCE | und. | 4 | 1047.1 | 4188.4
6.3 | Porta em madeira revestida, inclusive ferragens, de correr embutida em estrutura de madeira, com grade, conforme projeto arquitetônico | und. | 3 | 2892 | 8676
6.4 | Rasgo em gesso acartonado, nas dimensões 1,00 x 1,30 m, para instalação de visor de vidro | m2 | 19 | 69 | 1311
6.5 | Visor fixo em janela instalado em parede de gesso acartonado estruturado, inclusive recomposição da parede e da estrutura, com requadro em madeira e vidro temperado 12 mm | und. | 1 | 831.5 | 831.5
6.6 | Porta de folha em laminado EP Branco, com ferragens e perfís em alumínio acetinado | und. | 3 | 4179.14 | 12537.42
6.7 | Fornecimento e instalação de perfis de alumínio para acabamento no encontro da parede | m | 18 | 19 | 342
6.8 | Fornecimento e assentamento de porta de 0,80x 2,10m, para divisoria eucatex ou similar, com visor, inclusive ferragens | und. | 1 | 338.59 | 338.59
6.9 | Confecção de móvel sob balcão da copa (edai ou naval) com revestimento externo em fórmica branca texturizada fosca e internamente fórmica branco brilho com portas em mdf de faces branca texturizada com fitamento branco (Conforme projeto anexo) | und. | 10 | 8250 | 82500
6.10 | Fornecimento e instalação de pelicula opaca em vidro temperado | m2 | 1.6 | 75 | 120
7 | PINTURAS |  |  |  |  | 16084.3
7.1 | Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em parede. | m2 | 340 | 29.54 | 10043.6
7.2 | Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em teto, inclusive aplicação de selador onde necessário | m2 | 290 | 20.83 | 6040.7
8 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 9381.6
8.1 | Limpeza final com remoção de resíduos de piso com utilização de solventes, lã de aço, etc. Ao final da obra | m2 | 360 | 26.06 | 9381.6
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 231060.56

## Planilha Onerada
REFORMA EM SALAS, GABINETES E COPAS DO EDF. DOM HELDER - PLANILHA ONERADA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | UNITÁRIO | PARCIAL | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7271.29
1.1 | Demolição de parede de Gesso acartonado, inclusive corte e retirada de rodapé e roda-teto | m2 | 91 | 25.13 | 2286.83
1.2 | Retirada de porta com separação de ferragens para possível reaproveitamento | m2 | 5 | 8.64 | 43.2
1.3 | Retirada de perfis de alumínio (rodapé / roda teto) | m | 140 | 2.53 | 354.2
1.4 | Retirada de placas de granito de piso (40x40) | m2 | 8 | 26.21 | 209.68
1.5 | Retirada de luminária | und | 18 | 26.51 | 477.18
1.6 | Retirada de tomada/interruptor | und | 9 | 15.01 | 135.09
1.7 | Retirada de sonofletor | und | 11 | 15.01 | 165.11
1.8 | Locação de caçamba estacionária para remoção de entulhos | und. | 12 | 300 | 3600
2 | PAREDES |  |  |  |  | 51228.81
2.1 | Construção de parede dupla em gesso acartonado (90 mm), com isolamento acústico de lã de rocha/vidro, revestida em ambas as faces com formica de 13mm de espessura nas cores e padrões existentes no TCE | m2 | 136 | 312 | 42432
2.2 | Fornecimento e aplicação de perfis de alumínio para piso e teto, de acordo com o padrão do TCE | m | 209 | 42.09 | 8796.81
3 | TETO |  |  |  |  | 5348.7
3.1 | Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m espessura: 12,5 mm | m2 | 90 | 37.19 | 3347.1
3.2 | Reestruturação de forro de gesso ( montantes, traves e tirantes) sem fornecimento de gesso | m2 | 60 | 33.36 | 2001.6
4 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 11872.31
4.1 | Fornecimento e assentamento de piso em placas de granito, conforme padrão existente, em placas de 40x40cm | m2 | 8 | 519.69 | 4157.52
4.2 | Fechamento de aberturas com gesso acartonado, em parede de gesso (portas, interruptores, etc) | m2 | 24 | 7.34 | 176.16
4.3 | Fornecimento e aplicação de fita de borracha para isolamento nos perfís de alumínio, conforme padrão existente no edifício Dom Helder | m | 209 | 19.66 | 4108.94
4.4 | Fornecimento e aplicação de perfil de borracha esponjosa para acabamento em grades de porta, conforme especificação do produto | m | 209 | 16.41 | 3429.69
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 17010.42
5.1 | Remanejamento de ponto elétrico (com reaproveitamento) | pt | 18 | 40.7 | 732.6
5.2 | Instalação de evaporadora no padrão existente para 10.000 btus, inclusive conexões e ligação a rede existente | pt | 3 | 4286.52 | 12859.56
5.3 | Remanejamento de interruptor (iluminação ou som) (com reaproveitamento) | pt | 4 | 51.54 | 206.16
5.4 | Remanejamento de ponto de sonofletor (com reaproveitamento) | pt | 11 | 40.7 | 447.7
5.5 | Remanejamento de luminária (com reaproveitamento) | pt | 18 | 20.72 | 372.96
5.6 | Fornecimento e instalação de ponto de interruptor, com caixa, fiação, interruptor e tampa, inclusive embutimento e fechamentos até o ponto de luz | pt | 4 | 37.56 | 150.24
5.7 | Fornecimento e instalação de luminária de embutir, no padrão existente do Edifício Dom Helder, inclusive ligação a rede existente com todo material que compõe a luminária (lâmpadas, reatores, starters, etc. | pt | 8 | 280.15 | 2241.2
6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS |  |  |  |  | 113274.92
6.1 | Reinstalação de porta em madeira, retirada, com fornecimento de nova grade, em local definido em projeto arquitetônico | und. | 11 | 218.14 | 2399.54
6.2 | Porta de madeira revestida com ferragens, instalação e grade de porta, nos locais indicados em projeto (giro), conforme padrão existente no TCE | und. | 4 | 1048 | 4192
6.3 | Porta em madeira revestida, inclusive ferragens, de correr embutida em estrutura de madeira, com grade, conforme projeto arquitetônico | und. | 3 | 2892 | 8676
6.4 | Rasgo em gesso acartonado, nas dimensões 1,00 x 1,30 m, para instalação de visor de vidro | m2 | 19 | 70.23 | 1334.37
6.5 | Visor fixo em janela instalado em parede de gesso acartonado estruturado, inclusive recomposição da parede e da estrutura, com requadro em madeira e vidro temperado 12 mm | und. | 1 | 835 | 835
6.6 | Porta de folha em laminado EP Branco, com ferragens e perfís em alumínio acetinado | und. | 3 | 4179.14 | 12537.42
6.7 | Fornecimento e instalação de perfis de alumínio para acabamento no encontro da parede | m | 18 | 19 | 342
6.8 | Fornecimento e assentamento de porta de 0,80x 2,10m, para divisoria eucatex ou similar, com visor, inclusive ferragens | und. | 1 | 338.59 | 338.59
6.9 | Confecção de móvel sob balcão da copa (edai ou naval) com revestimento externo em fórmica branca texturizada fosca e internamente fórmica branco brilho com portas em mdf de faces branca texturizada com fitamento branco (Conforme projeto anexo) | und. | 10 | 8250 | 82500
6.10 | Fornecimento e instalação de pelicula opaca em vidro temperado | m2 | 1.6 | 75 | 120
7 | PINTURAS |  |  |  |  | 16393.7
7.1 | Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em parede. | m2 | 340 | 30.45 | 10353
7.2 | Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em teto, inclusive aplicação de selador onde necessário | m2 | 290 | 20.83 | 6040.7
8 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 9414
8.1 | Limpeza final com remoção de resíduos de piso com utilização de solventes, lã de aço, etc. Ao final da obra | m2 | 360 | 26.15 | 9414
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 231814.15

## Planilha EFISCO
PLANILHA E-FISCO
CÓDIGO DO ITEM | ITEM DE GASTO | CÓDIGO DA MARCA | CÓDIGO DA UNIDADE DE FORNECIMENTO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DO DESCONTO | VALOR A LIQUIDAR
431558 - 8 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 69.44 | 25.13 |  | 1745.0272
209048 - 1 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 12 | 8.64 |  | 103.68
465103 - 0 | 44.90.51.91 |  | 2 | 75.6 | 2.53 |  | 191.268
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1074 | 4 | 26.21 |  | 104.84
413184 - 3 | 44.90.51.91 |  | 1 | 12 | 26.51 |  | 318.12
413229 - 7 | 44.90.51.91 |  | 1 | 9 | 13.22 |  | 118.98
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1 | 5 | 13.22 |  | 66.1
380248-5 | 44.90.51.91 |  | 1 | 8 | 300 |  | 2400
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1 | 16 | 123.79 |  | 1980.64
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1074 | 90 | 91.49 |  | 8234.1
#REF! | 44.90.51.91 |  | 2 | 360 | 40.49 |  | 14576.4
502770 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 39 | 73.53 |  | 2867.67
362139 - 1 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 90 | 37.19 |  | 3347.1
313538 - 1 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 18 | 57.11 |  | 1027.98
204297 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 60 | 33.36 |  | 2001.6
467907 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 4 | 519.69 |  | 2078.76
384907 - 4 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 23.52 | 7.34 |  | 172.6368
#REF! | 44.90.51.91 |  | 2 | 360 | 19.66 |  | 7077.6
#REF! | 44.90.51.91 |  | 2 | 75.6 | 16.41 |  | 1240.596
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1093 | 18 | 40.7 |  | 732.6
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1093 | 3 | 169.43 |  | 508.29
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1093 | 10 | 51.54 |  | 515.4
474039 - 4 | 44.90.51.91 |  | 1093 | 6 | 40.7 |  | 244.2
440319 - 3 | 44.90.51.91 |  | 1093 | 12 | 20.72 |  | 248.64
283394 - 8 | 44.90.51.91 |  | 1093 | 5 | 36.78 |  | 183.9
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1093 | 8 | 279.15 |  | 2233.2
295199 - 1 | 44.90.51.91 |  | 1 | 3 | 218.14 |  | 654.42
208866 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1 | 4 | 1047.1 |  | 4188.4
362133 - 2 | 44.90.51.91 |  | 1 | 4 | 2892 |  | 11568
#REF! | 44.90.51.91 |  | 1 | 3 | 2831.5 |  | 8494.5
208690 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1 | 3 | 4179.14 |  | 12537.42
#REF! | 44.90.51.91 |  | 2 | 18 | 19 |  | 342
203246 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1 | 1 | 338.59 |  | 338.59
321693 - 4 | 44.90.51.91 |  | 1 | 1 | 3800 |  | 3800
239890 - 7 | 44.90.51.91 |  | 1 | 1 | 1250 |  | 1250
473882 - 9 | 44.90.51.91 |  | 1 | 1 | 389 |  | 389
203168 - 0 | 44.90.51.91 |  | 1093 | 1 | 123.9 |  | 123.9
203165 - 5 | 44.90.51.91 |  | 1093 | 1 | 119.77 |  | 119.77
474528 - 0 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 1.6 | 75 |  | 120
203247 - 3 | 44.90.51.91 |  | 1 | 4 | 263.95 |  | 1055.8
322020 - 6 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 192 | 29.54 |  | 5671.68
490205 - 0 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 160 | 20.83 |  | 3332.8
431654 - 1 | 44.90.51.91 |  | 1074 | 180 | 26.06 |  | 4690.8
VALOR TOTAL A LIQUIDAR | [6 empty] | 112996.408

## Orçamento
Para maiores informações de preenchimento, passe o mouse por cima do nome do campo.
Lote (nº)* | Etapa (nº) | Descrição da Etapa | Item | Fonte de Referência | Data de Referência | Código de Referência | Descrição Detalhada do Item* | Unid | Quant | Preço Unitário Estimado* | Total do Item | BDI Adotado | Índice de Correção | Preço Unit. Adjudicado | BDI Adjudicado
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.1 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Demolição de parede de Gesso acartonado, inclusive corte e retirada de rodapé e roda-teto | m2 | 69.44 | 25.13 | 1745.0272 |  |  |  |  | --
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.2 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Retirada de porta com separação de ferragens para possível reaproveitamento | m2 | 12 | 8.64 | 103.68 |  |  |  |  | %
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.3 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Retirada de perfis de alumínio (rodapé / roda teto) | m | 75.6 | 2.53 | 191.268 |  |  |  |  | .
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.4 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Retirada de placas de granito de piso (40x40) | m2 | 4 | 26.21 | 104.84 |  |  |  |  | @
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Retirada de luminária | und | 12 | 26.51 | 318.12 |  |  |  |  | 100 k
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.6 | SINAPI | 2019-06-01 | 91992 | Retirada de tomada/interruptor | und | 9 | 13.22 | 118.98 |  |  |  |  | 100 m
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Retirada de sonofletor | und | 5 | 13.22 | 66.1 |  |  |  |  | 18l
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.8 | EMLURB | 2019-06-01 | 04030205 | Locação de caçamba estacionária para remoção de entulhos | und | 12 | 300 | 3600 |  |  |  |  | a
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.9 | COMPOSIÇÃO | 2019-08-01 | 0000000 | Corte em piso de granito | und | 16 | 123.79 | 1980.64 |  |  |  |  | amp
1 | 2 | PAREDES | 2.1 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Construção de parede dupla em gesso acartonado (90 mm), com isolamento acústico de lã de rocha | m2 | 90 | 91.49 | 8234.1 |  |  |  |  | amv
1 | 2 | PAREDES | 2.2 | SINAPI | 2019-06-01 | 73908/1 | Fornecimento e aplicação de perfis de alumínio para piso e teto, de acordo com o padrão do TCE | m | 360 | 40.49 | 14576.4 |  |  |  |  | ban
1 | 2 | PAREDES | 2.3 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Fornecimento e assentamento de divisória em perfis de alumínio, tipo al1 (painel/painel), eucatex ou similar, sem porta. | m2 | 39 | 73.53 | 2867.67 |  |  |  |  | cal
1 | 3 | TETO | 3.1 | PINI | 2019-06-01 | 01020000004 | Forro de gesso acartonado fixo, monolítico, aparafusado em perfis metálicos espaçados a 0,60m, suspensos por pendurais rígidos reguláveis, espaçados a cada 1,00 m espessura: 12,5 mm | m2 | 90 | 37.19 | 3347.1 |  |  |  |  | cg
1 | 3 | TETO | 3.2 | PINI | 2019-06-01 | 01020000002 | Forro de gesso acartonado removível, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m | m2 | 18 | 57.11 | 1027.98 |  |  |  |  | chi
1 | 3 | TETO | 3.3 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Reestruturação de forro de gesso ( montantes, traves e tirantes) sem fornecimento de gesso | m2 | 60 | 33.36 | 2001.6 |  |  |  |  | chi-n
1 | 4 | REVESTIMENTOS | 4.1 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Fornecimento e assentamento de piso em placas de granito, conforme padrão existente, em placas de 40x40cm | m2 | 4 | 519.69 | 2078.76 |  |  |  |  | chp
1 | 4 | REVESTIMENTOS | 4.2 | PINI | 2019-06-01 | 20001000003 | Fechamento de aberturas com gesso acartonado, em parede de gesso (portas, interruptores, etc) | m2 | 23.52 | 7.34 | 172.6368 |  |  |  |  | chp-n
1 | 4 | REVESTIMENTOS | 4.3 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Fornecimento e aplicação de fita de borracha para isolamento nos perfís de alumínio, conforme padrão existente no edifício Dom Helder | m | 360 | 19.66 | 7077.6 |  |  |  |  | ciclo
1 | 4 | REVESTIMENTOS | 4.4 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Fornecimento e aplicação de perfil de borracha esponjosa para acabamento em grades de porta, conforme especificação do produto | m | 75.6 | 16.41 | 1240.596 |  |  |  |  | cj
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.1 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Remanejamento de ponto elétrico (com reaproveitamento) | pto | 18 | 40.7 | 732.6 |  |  |  |  | cjh
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.2 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Ponto de força para tomada de 600 w, com fiação, tubulação, rasgos e recomposição até o quadro de distribuição | pto | 3 | 169.43 | 508.29 |  |  |  |  | cl
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.3 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Remanejamento de interruptor (iluminação ou som) (com reaproveitamento) | pto | 10 | 51.54 | 515.4 |  |  |  |  | cm
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.4 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Remanejamento de ponto de sonofletor (com reaproveitamento) | pto | 6 | 40.7 | 244.2 |  |  |  |  | cm²
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.5 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Remanejamento de luminária (com reaproveitamento) | pto | 12 | 20.72 | 248.64 |  |  |  |  | cm3
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.6 | SP_EDF | 2019-06-01 | 098201 | Fornecimento e instalação de ponto de interruptor, com caixa, fiação, interruptor e tampa, inclusive embutimento e fechamentos até o ponto de luz | pto | 5 | 36.78 | 183.9 |  |  |  |  | comp
1 | 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.7 | SEDUC | 2019-06-01 | 1825021 | Fornecimento e instalação de luminária de embutir, no padrão existente do Edifício Dom Helder, inclusive ligação a rede existente com todo material que compõe a luminária (lâmpadas, reatores, starters, etc. | pto | 8 | 279.15 | 2233.2 |  |  |  |  | conj.
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.1 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Reinstalação de porta em madeira, retirada, com fornecimento de nova grade, em local definido em projeto arquitetônico | und | 3 | 218.14 | 654.42 |  |  |  |  | cx
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.2 | SEDUC | 2019-06-01 | 3507022 | Porta de madeira revestida com ferragens, instalação e grade de porta, nos locais indicados em projeto (giro) | und | 4 | 1047.1 | 4188.4 |  |  |  |  | d
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.3 | SP_EDF | 2019-06-01 | 070139 | Porta em madeira revestida, inclusive ferragens, de correr embutida em estrutura de madeira, com grade, conforme projeto arquitetônico | und | 4 | 2892 | 11568 |  |  |  |  | d3
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.4 | SEDUC | 2019-06-01 | 3005029 | Visor fixo em janela instalado em parede de gesso acartonado estruturado, inclusive rasgo e recomposição da parede e da estrutura, com requadro em madeira e vidro temperado 12 mm | und | 3 | 2831.5 | 8494.5 |  |  |  |  | dag
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.5 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Porta de folha em laminado EP Branco, com ferragens e perfís em alumínio acetinado | und | 3 | 4179.14 | 12537.42 |  |  |  |  | dal
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.6 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Fornecimento e instalação de perfis de alumínio para acabamento no encontro da parede | m | 18 | 19 | 342 |  |  |  |  | dam
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.7 | DER | 2019-06-01 | 0704050 | Fornecimento e assentamento de porta de 0,80x 2,10m, para divisoria eucatex ou similar, com visor, inclusive ferragens | und | 1 | 338.59 | 338.59 |  |  |  |  | dam²
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2019-08-06 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Confecção de móvel sob balcão da copa (edai ou naval) com revestimento externo em fórmica branca texturizada fosca e internamente fórmica branco brilho com portas em mdf de faces branca texturizada com fitamento branco (Detalhe Prancha 05/05) | und | 10 | 8250 | 82500 |  |  |  |  | dam3
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2019-09-06 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Balcão de copa em granito preto tijuca, inclusive testeira e respaldo, com cuba Retangular Tramontina 40 BL e válvula, inox, ref. 94081507 | und | 1 | 1250 | 1250 |  |  |  |  | dg
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2019-10-06 | SP_EDF | 2019-06-01 | 101401 | Torneira para cozinha DOCOL, de mesa 1/2" linha UNO, cod. 00524906, e sifão cromado para balcão de cozinha da mesma linha | und | 1 | 389 | 389 |  |  |  |  | dg
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2019-11-06 | DER | 2019-06-01 | 1902010 | Ponto de água para balcão de copa com toda tubulação e conexões | pto | 1 | 123.9 | 123.9 |  |  |  |  | dgrau
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 2019-12-06 | CARUARU | 2019-06-01 | 200105 | Ponto de esgoto para balcão de copa com toda tubulação e conexões | pto | 1 | 119.77 | 119.77 |  |  |  |  | di
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.13 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Fornecimento e instalação de pelicula opaca em vidro temperado | m2 | 1.6 | 75 | 120 |  |  |  |  | dia
1 | 6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 6.14 | EMLURB | 2019-06-01 | 0704050 | Fornecimento e assentamento de porta de 0.80x 2.10m, para divisoria eucatex ou similar, sem visor, inclusive ferragens. | und | 4 | 263.95 | 1055.8 |  |  |  |  | dia/pessoa
1 | 7 | PINTURAS | 7.1 | SINAPI | 2019-06-01 | 79495001 | Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em parede. | m² | 192 | 29.54 | 5671.68 |  |  |  |  | diária
1 | 7 | PINTURAS | 7.2 | COMPOSIÇÃO | 2019-06-01 | 0000000 | Pintura em PVA latex, sobre massa corrida duas demãos em teto, inclusive aplicação de selador onde necessário | m² | 340 | 20.83 | 7082.2 |  |  |  |  | dl
1 | 8 | LIMPEZA DA OBRA | 8.1 | SINAPI | 2019-06-01 | 73948016 | Limpeza final com remoção de resíduos de piso com utilização de solventes, lã de aço, etc. Ao final da obra | m² | 290 | 26.06 | 7557.4 |  |  |  |  | dm
dz

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA EM SALAS, GABINETES E COPAS DO EDF. DOM HELDER
|  |  | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | ACUMULADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR |  |  | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7235.49 | 50 | 3617.745 | 50 | 3617.745 |  | 0 | 100 | 7235.49
2 | PAREDES | 50894.41 | 30 | 15268.323 | 50 | 25447.205 | 20 | 10178.882 | 100 | 50894.41
3 | TETO | 5348.7 | 20 | 1069.74 | 30 | 1604.61 | 50 | 2674.35 | 100 | 5348.7
4 | REVESTIMENTOS | 11872.31 | 10 | 1187.231 | 40 | 4748.924 | 50 | 5936.155 | 100 | 11872.31
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/AR CONDICIONADO | 16999.3 |  | 0 | 30 | 5099.79 | 70 | 11899.51 | 100 | 16999.3
6 | ESQUADRIAS/MOBILIÁRIO/DIVERSOS | 113244.45 |  | 0 | 20 | 22648.89 | 80 | 90595.56 | 100 | 113244.45
7 | PINTURAS | 16084.3 |  | 0 | 50 | 8042.15 | 50 | 8042.15 | 100 | 16084.3
8 | LIMPEZA DA OBRA | 9381.6 |  | 0 | 30 | 2814.48 | 70 | 6567.12 | 100 | 9381.6
TOTAL |  | 231060.56 | 21143.039 |  | 74023.794 |  | 135893.727
ACUMULADO |  |  | 21143.039 |  | 95166.833 |  | 231060.56 |  | 231060.56

## Planilha de BDI
DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
(BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS)
OBRA: | REFORMA EM DIVERSAS SALAS NO EDIFÍCIO DOM HELDER E NILO COELHO - ORÇAMENTO BASE - ABRIL/2017
LOCAL: | DIVERSOS | TAXA
ITEM | DESCRIÇAO DO ITEM
1 | DESPESAS INDIRETAS
A | Despesa financeira | 1.2%
B | Administrações | 9.73%
B.1 | Administração Central | 3.5%
B.2 | Administração Local | 6.23%
C | Contingências, seguros, garantia e risco | 2.5%
D | Despesa tributária | #VALUE!
D.1 | PIS, COFINS | 3,65%
D.2 | ISS - Alíquota de 5% | 5%
D.3 | Parcela sobre o faturamento (Desoneração) | 0%
2 | BENEFÍCIO
E | Benefício do construtor | 6%
3 | TAXA TOTAL DE BDI ADOTADA | #VALUE!
| ² FÓRMULA DE CÁLCULO DE BDI =[ ( 1+A ) ( 1+B ) ( 1+C ) (1+E)] - 1 | , Sendo:
( 1- D )
A = Taxa representativa das despesas financeiras;
B = Taxa representativa das despesas com a administração central dos serviços
C = Taxa representativa das despesas com contingênicas (Seguros, Riscos, Imprevistos)
D = Taxa representativa das despesas tributárias (PIS, COFINS, ISS);
D.3 = Taxa pela Lei 12.844/13 (Desoneração)
E = Taxa representativa do Benefício do Construtor (Lucro ou Bônus).